{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["electrifiées","en cours","demandes (Burkina)","intéressés (Allemagne)","ASAO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"electrifiées","index":0,"n_rows":94,"n_cols":19,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,5,96,5],[93,6,96,6],[93,7,96,7],[93,1,96,1],[93,2,96,2],[93,3,96,3],[93,4,96,4],[93,17,96,17],[93,19,96,19],[93,20,96,20],[93,21,96,21],[93,10,96,10],[93,18,96,18],[93,12,96,12],[93,8,96,8],[93,9,96,9],[93,11,96,11],[93,13,96,13],[93,14,96,14],[93,15,96,15],[93,16,96,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["numéro",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
["village/école","Tengandogo","Bassem-Yam","Sigdin","Kienfangué","Bogré","Fonghin","Lantaogo","Nagré","Tampouy","Baraboulé","Pobe-Mengao","Tongomayél","Koussaro","Komadougou","Komangou","Gnindougou","Dapélogo","Pathiri"]
["région","Centre","Centre","Centre","Centre","Est","Est","Est","Est","Centre","Nord","Nord","Nord","Ouest","Est","Est","Est","Centre","Centre"]
["projet jumelé","Fürstenried","Fürstenried","Fürstenried","Fürstenried","SEWA","SEWA","SEWA","SEWA","Fürstenried","BK Siegen","BK Siegen","BK Siegen","BK Siegen","BK Siegen","BK Siegen","BK Siegen","Fürstenried","ISFATES"]
["interlocteur",{"$nulls":9},"Sebastian","Sebastian","Sebastian","Sebastian","Sebastian","Sebastian","Sebastian","Maik","Philip"]
["contact"]
["nom du directeur",{"$nulls":9},"SANOU Germain",null,"NANEMA Oumar","Lamouss N'Zombré",null,null,null,"OUEDRAOGO Hamadé","TOE Idrissa"]
["adresse",{"$nulls":9},"s/c CEB de Baraboulé",null,"s/c CEB de Djibo"]
[{"$nulls":10},"BP 118 Djibo",null,"BP 118 Djibo"]
["email"]
["tél",{"$nulls":16},"70 29 46 78","76-02-58-10"]
["président APE",{"$nulls":12},"Gnissan Kohio",null,null,null,"WEDRAOGO Christophe","SANKARA Z. Abdoulaye"]
["situation actuelle"]
["état","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée","électrifiée"]
["prochaine action","?","?","?","?","?","?","?","?","?","visite I","visite I","visite II","visite I","visite I","visite I","visite I","visite I","visite I"]
["date","?","?","?","?","?","?","?","?","?","janvier 2006","janvier 2006","juillet 2006","février 2006","avril 2006","avril 2006","avril 2006","mai 2006","août 2006"]
["actualisé le","2005-12-15","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-15","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15","2005-12-15"]
["demande du",{"$nulls":9},"2005-04-12","2005-03-19","2005-04-12","2005-01-10","2005-04-11","2005-04-06","2005-04-19","2005-08-22","2005-08-19"]
["visité le",null,null,null,"2003-07-01",{"$nulls":5},"11-13/04/2005","11-13/04/2005","11-13/04/2005",null,"26-27/04/2005","26-27/04/2005","26-27/04/2005","04-05/11/2005","2005-11-23"]
["électrifié le",2000,"12-14/02/2002","26-28/09/2002","2003-10-18","16-20/01/2004","16-20/01/2004","16-20/01/2004","16-20/01/2004","2004-12-10","21-24/07/2005","21-24/07/2005","21-24/07/2005","08-09/08/2005","14-16/10/2005","14-16/10/2005","14-16/10/2005","04-05/11/2005","14-15/03/2006"]
["visite I (6 mois) eu lieu le",{"$nulls":11},"2005-11-25"]
["visite II (12 mois) eu lieu le"]
["visite III (24 mois) eu lieu le"]
["informations sur l'école"]
["type d'école (primaire, secondaire, ...)","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","primaire","secondaire public (C.E.G.)","primaire publique"]
["date d'ouverture",{"$nulls":9},"1955-10-01","1963-10-01","1960-10-01","1993","1997-10-01","2002-10-01","1985-10-01","octobre 1994","1996-09-12"]
["nombre d'élèves à l'ouverture",{"$nulls":9},105,42,115,63,76,80,23,"132 (93 G, 39 F)","69 (21 F, 48 G)"]
["nombre de classe à l'ouverture",{"$nulls":9},1,1,1,1,1,1,3,2,1]
["nombre d'élèves aujourd'hui",null,null,null,350,{"$nulls":5},260,348,242,112,248,116,98,298,116]
["nombre d'élèves F",{"$nulls":9},125,166,110,45,123,62,49,120,45]
["nombre d'élèves G",{"$nulls":9},135,182,132,67,125,54,49,178,71]
["nombre de classes actuellement",null,null,null,6,{"$nulls":5},6,6,4,3,5,3,3,5,4]
["nombre d'enseignants",null,null,null,6,{"$nulls":5},7,null,4,3,5,3,3,8,3]
["frais de scolarité par année scol. (F CFA)",null,null,null,1700,{"$nulls":5},1000,1000,1000,2500,1000,2000,5000,"13 500 - 29 500",0]
["centre d'examen (oui/non)",null,null,null,"oui",{"$nulls":5},"oui","non","non","Non","non","non","non","oui","non"]
["si non : distance au centre d'examen (km)",{"$nulls":10},30,null,10,12,15,10,null,15]
["succès au CEP (%)"]
["2000/01"]
["2001/02"]
["2002/03"]
["2003/04"]
["2004/05"]
["2005/06"]
["2006/07"]
["2007/08"]
["2008/09"]
["2009/10"]
["informations sur le village"]
["no. habitants",{"$nulls":9},2456,3267,2504,817,2500,1665,1490,8000,1698]
["population en age de scolarisation",{"$nulls":9},547,654,163,241,null,246,396,0.24,458]
["population jeune de 5 á 20 ans",{"$nulls":9},914,null,1080,null,1800,625,1125,0.6,578]
["population adulte",{"$nulls":9},1561,null,1424,{"$nulls":5},"[1.240]"]
["no. élèves",{"$nulls":9},260,348,242,null,277,150,110,null,345]
["% élèves des enfants",{"$nulls":9},47.5,null,49,{"$nulls":5},"[75,3]"]
["superficie (km²)",{"$nulls":9},2]
["villes/villages dans le rayon",{"$nulls":9},5,null,3,"Banou (784 habitants)",4,4,null,"24 (500 m - 45 km)",6]
["% analphabetes d'enfants",{"$nulls":9},21.9,null,25.9,"(290)",{"$nulls":4},"[24,6] (absolut: 113)"]
["% analphabetes d'adultes",{"$nulls":9},14.7,null,18.5,"(365)",{"$nulls":4},"[50,0] (absolut: 620)"]
["% analphabetes total",{"$nulls":9},19.5,60,22.1,"(655)",{"$nulls":4},"[43,2] (absolut: 733)"]
["langues parlées",{"$nulls":9},"Fulfuldé, Fulcé","Foulcé, Mooré, Fulfuldé","Fulfuldé","bwamu","Gourmantche","Gourmatchéma","Goulmancéma","Moré","moré"]
["province",{"$nulls":9},"Soum","Soum","Soum","Bale","Gourma","Gourma","Gourma","Oubritenga","Passoré"]
["nom de la capitale de la province",{"$nulls":9},"Djibo","Djibo","Djibo",null,"Fada","Fada","Fada","Ziniaré","Yako"]
["distance à la capitale de la province (km)",{"$nulls":9},35,30,18,40,12,25,10,35,25]
["distance au goudron (km)",{"$nulls":10},86,null,20,12,25,150,30,15]
["distance à Ouaga (km)",25,null,null,15,{"$nulls":5},260,320,220,240,240,235,230,35,95]
["distance au prestations de Sonabel (km)",{"$nulls":10},30,18,{"$nulls":4},18,25]
["autres places avec lumière electr.",{"$nulls":9},"CPL, Santé, Commisariat, Préfecture"," -","Préfecture, Santé, Police, Agriculture"," -"," -"," -"," -"," -","éclairage solaire : école franco-arabe, CSPS"]
["GPS"]
["latitude",{"$nulls":9},"N 14°05,92'","N 13°53,92'","N 14°04,03'","N 11°46,68'","N 12°08,36'","N 12°10,79'","N 12°03,82'",null,"N 12°57,35'"]
["longitude",{"$nulls":9},"W 1°37,72'","W 1°45,38'","W 1°29,05'","W 3°14,94'","E 0°19,24'","E 0°17,15'","E 0°13,38'",null,"W 2°04,91'"]
["altitude (m sur mer)",{"$nulls":9},302,327,311,318,341,306,283,null,342]
["utilisation du système"]
["par élèves"]
["par professeurs"]
["par villageois"]
["en classe (journée)"]
["préparation des lessons"]
["communitées"]
["medicine"]
["autres"]
["dates techniques"]
["puissance du génerateur PV (W)",null,50,60,60,{"$nulls":4},60,60,60,60,60,60,60,60,60]
["nombre de modules",null,2,2,2,{"$nulls":4},1,1,1,1,1,1,1,1,2,1]
["fabriquant et type du module"]
["nombre des chargeurs",null,1,1,1,{"$nulls":4},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["fabriquant et type des chargeurs",null,"8A","12A","12A",{"$nulls":4},"8,8A","10A","10A","10A","10A","10A","10A","10A","15A (CML 15-2)"]
["nombre des batteries",null,2,2,2,{"$nulls":4},1,1,1,1,1,1,1,1,2,1]
["fabriquant et type des batteries",null,"12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah",{"$nulls":4},"12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah","12V-120Ah"]
["nombre des classes illuminées",null,2,2,2,{"$nulls":5},1,1,1,1,1,1,1,2,1]
["nombre d'ampules",null,12,12,12,{"$nulls":4},6,6,6,6,6,6,6,6,12,6]
["puissance totale des consommateurs (W)",null,132,132,132,{"$nulls":4},66,66,66,66,66,62,62,62,124]
["longueur des cables genér.-batt. (m)"]
["remarques"]
[{"$nulls":10}," \"Il est prévu la construction de 3 Salles de classes pour cette anneé 2005. Il serait bon des la fin des travaux d'installer des installations dans ces nouvelles classes.\"",{"$nulls":7},"dt.-frz.Studenten-projekt; Projektleiter: Gero Trost"]

{"sheet":"en cours","index":1,"n_rows":94,"n_cols":22,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,10,96,10],[93,18,96,18],[93,12,96,12],[93,8,96,8],[93,9,96,9],[93,11,96,11],[93,13,96,13],[93,14,96,14],[93,15,96,15],[93,16,96,16],[93,17,96,17],[93,19,96,19],[93,20,96,20],[93,21,96,21],[93,5,96,5],[93,6,96,6],[93,7,96,7],[93,1,96,1],[93,2,96,2],[93,3,96,3],[93,4,96,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["numéro",{"$nulls":17},18,19,20,21]
["village/école","Goumsin","Tamsé","Pétéga","Fêtokoba",{"$nulls":13},"Goumsin","Tamsé","Petega","Fêtokoba"]
["région","Centre Nord","Centre","Nord","Nord",{"$nulls":13},"Centre Nord","Centre","Nord","Nord"]
["projet jumelé","DHG Meersburg","GS Borgfeld","Humboldt Konstanz","Humboldt Konstanz",{"$nulls":13},"DHG Meersburg","Borgfeld","Humboldt Konstanz","Humboldt Konstanz"]
["interlocteur","Ben","Marcus","Jann","Jann",{"$nulls":13},"Ben","Marcus","Jann","Jann"]
["contact"]
["nom du directeur","KIENDREBEOGO Jules","GOUBA Parfait","Kiemdé Saidou","Ouedraogo Mahamadi"]
["adresse","01BP 2753 Ouaga 01","s/c DPEBA du Kourwéogo"]
[null,"Kontakt: Augustin (Tél: 70-25-52-42)","Boussé"]
["email","nebdab@hotmail.com"]
["tél","50-38-61-36/76-51-15-39","50 37 33 97  /  76 54 96 80",null,"76 02 54 69"]
["président APE","SAM NOOGO","OUÉDRAOGO Moussa","Tamboura Saidou","Tamboura Ousseini"]
["situation actuelle"]
["état","visitée","visitée","visitée","visitée",{"$nulls":13},"visité","visité","visité","visité"]
["prochaine action","électrification","électrification","électrification","électrification",{"$nulls":13},"électrification","électrification","électrification","électrification"]
["date","mai 2006","mai/juin 2006","juin 2006","juin 2006"]
["actualisé le","2005-12-15","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-13",{"$nulls":13},"2005-12-15","2005-12-13","2005-12-13","2005-12-13"]
["demande du","existante ?","2005-06-20","2005-12-06","2005-12-10",{"$nulls":13},"existante ?","2005-06-20"]
["visité le","2005-01-08","2005-09-24","2005-11-24","2005-11-24",{"$nulls":13},"2005-01-08","2005-09-24","2005-11-24","2005-11-24"]
["électrifié le"]
["visite I (6 mois) eu lieu le"]
["visite II (12 mois) eu lieu le"]
["visite III (24 mois) eu lieu le"]
["informations sur l'école"]
["type d'école (primaire, secondaire, ...)","primaire","primaire","primaire public","primaire publique",{"$nulls":13},"primaire","primaire","primaire","primaire"]
["date d'ouverture","01 octobre 1984","1993-01-01","1976-10-01","2005-10-01",{"$nulls":13},"01 octobre 1984","1993-01-01"]
["nombre d'élèves à l'ouverture",null,52,25,45,{"$nulls":14},52]
["nombre de classe à l'ouverture",null,1,1,1,{"$nulls":14},1]
["nombre d'élèves aujourd'hui",350,170,145,95,{"$nulls":13},350,170]
["nombre d'élèves F",150,80,75,47,{"$nulls":13},150,80]
["nombre d'élèves G",200,90,70,48,{"$nulls":13},200,90]
["nombre de classes actuellement",6,6,3,2,{"$nulls":13},6,6]
["nombre d'enseignants",6,5,3,2,{"$nulls":13},6,5]
["frais de scolarité par année scol. (F CFA)",1500,1500,1000,1000,{"$nulls":13},1500,1500]
["centre d'examen (oui/non)","non","non","non","non",{"$nulls":13},"non","non"]
["si non : distance au centre d'examen (km)",null,1.5,25,27,{"$nulls":14},1.5]
["succès au CEP (%)"]
["2000/01"]
["2001/02"]
["2002/03"]
["2003/04"]
["2004/05"]
["2005/06"]
["2006/07"]
["2007/08"]
["2008/09"]
["2009/10"]
["informations sur le village"]
["no. habitants",2317,4800,2000,1800,{"$nulls":13},2317,4800]
["population en age de scolarisation",0.41,3000,600,500,{"$nulls":13},0.41,3000]
["population jeune de 5 á 20 ans",null,4000,1200,1100,{"$nulls":14},4000]
["population adulte",0.39,8000,800,700,{"$nulls":13},0.39,8000]
["no. élèves",350,270,145,95,{"$nulls":13},350,270]
["% élèves des enfants",null,5.7,24,20,{"$nulls":14},5.7]
["superficie (km²)",null,5,12600,1300,{"$nulls":14},5]
["villes/villages dans le rayon","Kayao, Dapouri, Lado",{"$nulls":16},"Kayao, Dapouri, Lado"]
["% analphabetes d'enfants",null,91,40,60,{"$nulls":14},91]
["% analphabetes d'adultes",null,96,50,50,{"$nulls":14},96]
["% analphabetes total",null,93.5,49,55,{"$nulls":14},93.5]
["langues parlées","Mooré; Fulfuldé","Moré","Fulfuldé","Mooré, Fulfuldé",{"$nulls":13},"Mooré; Fulfuldé","Moré"]
["province","Bazéga","Kourwéogo","Soum","Soum",{"$nulls":13},"Bazéga","Kourwéogo"]
["nom de la capitale de la province","Kombissiri","Boussé","Djibo","Djibo",{"$nulls":13},"Kombissiri","Boussé"]
["distance à la capitale de la province (km)",60,24,30,27,{"$nulls":13},60,24]
["distance au goudron (km)",35,15,112,109,{"$nulls":13},35,15]
["distance à Ouaga (km)",65,80,250,247,{"$nulls":13},65,80]
["distance au prestations de Sonabel (km)",40,80,30,27,{"$nulls":13},40,80]
["autres places avec lumière electr."," -"," -"," -"," -",{"$nulls":13}," -"," -"]
["GPS"]
["latitude"]
["longitude"]
["altitude (m sur mer)"]
["utilisation du système"]
["par élèves"]
["par professeurs"]
["par villageois"]
["en classe (journée)"]
["préparation des lessons"]
["communitées"]
["medicine"]
["autres"]
["dates techniques"]
["puissance du génerateur PV (W)"]
["nombre de modules"]
["fabriquant et type du module"]
["nombre des chargeurs"]
["fabriquant et type des chargeurs"]
["nombre des batteries"]
["fabriquant et type des batteries"]
["nombre des classes illuminées"]
["nombre d'ampules"]
["puissance totale des consommateurs (W)"]
["longueur des cables genér.-batt. (m)"]
["remarques"]
[null,"sehr engagierte Dorfgemeinschaft. Derzeit wird eigenständig, also ohne Finanzierung von Ministerien, ein CSPS sowie eine weiterführende Schule (college) aufgebaut. Beide Bauten sind aber derzeit noch nicht fertiggestellt (entsprechende Finanzanträge sind gestellt). Was das college angeht,  wäre es das erste im Departement und es gibt dementsprechend Bedarf.   Elternvertretung: scheint sehr strukturiert und engagiert zu sein. So finden derzeit schon Abendkurse für Erwachsene statt. Die Resonanz ist mit über 100 Teilnehmern recht hoch. Auch eine Schulkasse gibt es schon, aus der kleinere Anschaffungen für die Schule bezahlt werden. Die gesamte Elternschaft zahlt dort jeden Monat einen geringen Betrag ein. Eventuelle Reperaturen an der Anlage könnten also theoretisch daraus bezahlt werden.",null,null,"construction de l'immeuble ne pas encore finie (février 2006)",{"$nulls":13},"sehr engagierte Dorfgemeinschaft. Derzeit wird eigenständig, also ohne Finanzierung von Ministerien, ein CSPS sowie eine weiterführende Schule (college) aufgebaut. Beide Bauten sind aber derzeit noch nicht fertiggestellt (entsprechende Finanzanträge sind gestellt). Was das college angeht,  wäre es das erste im Departement und es gibt dementsprechend Bedarf.   Elternvertretung: scheint sehr strukturiert und engagiert zu sein. So finden derzeit schon Abendkurse für Erwachsene statt. Die Resonanz ist mit über 100 Teilnehmern recht hoch. Auch eine Schulkasse gibt es schon, aus der kleinere Anschaffungen für die Schule bezahlt werden. Die gesamte Elternschaft zahlt dort jeden Monat einen geringen Betrag ein. Eventuelle Reperaturen an der Anlage könnten also theoretisch daraus bezahlt werden."]

{"sheet":"demandes (Burkina)","index":2,"n_rows":93,"n_cols":4,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["numéro"]
["village/école","Tindila","Saint Dominique de Zongo [Primaire]","Saint Dominique de Zongo [Secondaire]"]
["région","Centre","Centre","Centre"]
["projet jumelé"]
["interlocteur"]
["contact"]
["nom du directeur","KONDOMBO Saidou","OUEDRAOGO Karim","OUEDRAOGO Karim"]
["adresse",null,"8 B.P. 97 Ouaga 07","8 B.P. 97 Ouaga 07"]
[]
["email",null,"Saint.Dominique@yahoo.fr","Saint.Dominique@yahoo.fr"]
["tél","76-59-28-56","70128498/78812215","70128498/78812215"]
["président APE","BOUGOUM Tasséré","KABORÉ Blaise","KABORÉ Blaise"]
["situation actuelle"]
["état","pas encore visité","pas encore visité","pas encore visité"]
["prochaine action","?","?","?"]
["date"]
["actualisé le","2006-02-13","2006-03-30","2006-03-30"]
["demande reçu le","2006-02-10","2006-03-23","2006-03-23"]
["visité le"]
["électrifié le"]
["visite I (6 mois) eu lieu le"]
["visite II (12 mois) eu lieu le"]
["visite III (24 mois) eu lieu le"]
["informations sur l'école"]
["type d'école (primaire, secondaire, ...)","primaire","Primaire","Secondaire"]
["date d'ouverture","1988-10-01","1993","2003"]
["nombre d'élèves à l'ouverture",65,37,85]
["nombre de classe à l'ouverture",1,4,1]
["nombre d'élèves aujourd'hui",477,739,398]
["nombre d'élèves F",202,394]
["nombre d'élèves G",275,345]
["nombre de classes actuellement",6,9,6]
["nombre d'enseignants",7,18,20]
["frais de scolarité par année scol. (F CFA)",1500,"22.500","50.000"]
["centre d'examen (oui/non)","oui","non","variable"]
["si non : distance au centre d'examen (km)",null,6]
["succès au CEP (%)"]
["2000/01"]
["2001/02"]
["2002/03"]
["2003/04"]
["2004/05"]
["2005/06"]
["2006/07"]
["2007/08"]
["2008/09"]
["2009/10"]
["informations sur le village"]
["no. habitants",1386,"500.000","500.000"]
["population en age de scolarisation",150,"350.000","350.000"]
["population jeune de 5 á 20 ans",109,"300.000","300.000"]
["population adulte",385,"150.000","150.000"]
["no. élèves",470,"1.200","1.200"]
["% élèves des enfants",null,20,20]
["superficie (km²)",null,400,400]
["villes/villages dans le rayon","Zizon, Noussou, Gandado, Kabo, Gouagha"]
["% analphabetes d'enfants",null,60,60]
["% analphabetes d'adultes",null,90,90]
["% analphabetes total",null,30,30]
["langues parlées","Mooré","Mooré, Dioula","Mooré, Dioula"]
["province",null,"Kadiogo","Kadiogo"]
["nom de la capitale de la province","Passoré","Ouagadougou","Ouagadougou"]
["distance à la capitale de la province (km)",20,1,1]
["distance au goudron (km)",20,1.5,1.5]
["distance à Ouaga (km)",127,1,1]
["distance au prestations de Sonabel (km)",null,0.8,0.8]
["autres places avec lumière electr."]
["GPS"]
["latitude"]
["longitude"]
["altitude (m sur mer)"]
["utilisation du système"]
["par élèves"]
["par professeurs"]
["par villageois"]
["en classe (journée)"]
["préparation des lessons"]
["communitées"]
["medicine"]
["autres"]
["dates techniques"]
["puissance du génerateur PV (W)"]
["nombre de modules"]
["fabriquant et type du module"]
["nombre des chargeurs"]
["fabriquant et type des chargeurs"]
["nombre des batteries"]
["fabriquant et type des batteries"]
["nombre des classes illuminées"]
["nombre d'ampules"]
["puissance totale des consommateurs"]
["longueur des cables genér.-batt. (m)"]
["remarques"]

{"sheet":"intéressés (Allemagne)","index":3,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["numéro"]
["village"]
["région"]
["projet intéressé"]
["interlocteur"]
["remarques"]

{"sheet":"ASAO","index":4,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["numéro","village","région","date d'éclairage","type d'école","remarques"]
[1,"Wobsougin","Est","2001-04-01","EPP"]
[2,"Yegueresso","Ouest","2002-10-01","EPP"]
[3,"Bourzanga","Nord","2002-10-01","EPP"]
[4,"Paspanga","Centre Est","2002-11-01","EPP"]
[5,"Tensobtenga","Centre Est","2002-11-01","EPP"]
[6,"Baskoure","Centre Est","2002-11-01","EPP"]
[7,"Dagantenga","Centre Est","2002-11-01","EPP"]
[8,"Kekelesso","Centre Est","2002-11-01","EPP"]
[9,"Baskoudré","Centre Est","2003-11-01","EPP"]
[10,"Bagré","Centre Est","2003-11-01","EPP"]
[11,"Pala","Ouest","2004-02-01","EPP"]
[12,"Koundougou","Ouest","2004-02-01","EPP"]
[13,"N'Dorola","Ouest","2004-02-01","EPP"]
[14,"Silorola","Ouest","2004-02-01","EPP"]
[15,"Djigouera","Ouest","2004-02-01","EPP"]
[16,"Toéni","Ouest","2004-11-01","EPP"]
[17,"Lanfiéra","Ouest","2004-11-01","EPP"]
[18,"Faramana","Ouest","2004-11-01","EPP"]
[19,"Kokoroba","Ouest","2004-11-01","EPP"]
[20,"Sideradougou","Ouest","2004-11-01","EPP"]