## Slide 1: SEWA Workshop 2015
Protokoll Nürnberg, 24-25.10.2015

## Slide 2: Agenda Samstag
Samstag |  | 
09:30 | Aktuelles aus den Projekten | Was waren die wichtigsten Geschehnisse im letzten Jahr? Bericht von Yéral
10:00 | Praktika I | Warum bietet SEWA Praktika an? Was haben die PraktikantInnen davon? Was sind die zentralen Herausforderungen? Praktika von Burkinabè?
11:00 | Vereinsstrukturen | Welche Resources benötigen wir um unsere Ziele zu erreichen? Woran mangelt es? Wer macht was?
12:00 | Finanzübersicht | Präsentation des (vorläufigen) Finanzberichts 2014 Financements status qou + quo vadis
12:30 | Mittagessen | 
13:00 | Elektrifizierungsprogramm | In welchen Punkten können wir unser Routineprogramm verbessern? Systemèmes en panne?
14:00 | Mitgliederversammlung | Tagesordnung laut Einladungsschreiben
15:00 | Überschussenergie & Handyladen | Was ist das Fazit aus den Pilotprojekte?
16:30 | Windenergie | Was sagen uns die Messdaten? Welche Zukunftsoptionen gibt es für das Projekt?

## Slide 3: Agenda Sonntag
Sonntag |  | 
09:30 | Praktika II | Konkrete Planung der Praktika von Thomas und Niccolo
11:00 | Praktika III | Praktische Tipps für den Alltag Sicherheitsunterweisung Arbeiten im SEWA-Büro Kulturelle Erfahrungen
12:30 | Mittagessen | 
13:00 | tbd | ..
~15:00 | Abreise | 

## Slide 4: Aktuelles aus den Projekten
  Recap Ablauf Elektrifizierungsprogramm für neue Praktikanten
  Bedarf zu Weiterentwicklung des Projektmanagementsystems (SEWA PM):
    Materialliste Erweitern um aktuell verwendetes Material abzubilden
    Neue Projektmerkmale müssen abgebildet werden: Excess Energy Merkmal bei installierten Solaranlagen
  Überschussenergie: Rakaye, Foulla, Issiri-Yaoghin, Boron und Tiakané wurden mit Handyladegeräten ausgerüstet, Erfahrungen bisher gemischt
  LEDs:
    CSPS werden weiterhin mit CFL-Lampen ausgestattet, da Lichtkegel von LEDs sich für Krankenstationen nicht als geeignet erwiesen hat
    Neue Schulen werden aktuell mit 9 LEDs (vs 5 CFL) pro Klassenraum und 2 LEDs für das Büro ausgestattet
  Viele Schulen / Krankenstationen sind vorbesucht und warten auf Elektrifizierung

## Slide 5: Praktikantenprogramm – Verbesserungsanstöße (1/2)
  Ziel ist, fortlaufend Praktikanten vor Ort zu haben um Kontinuität zu ermöglichen, sofern Sicherheitslage das zulässt  Website soll aktualisiert werden: Neue Rahmenbedingungen
  Stärkere Rollentrennung: SEWA BF, SEWA DE, Praktikanten
    Standardprojekte: Yéral plant Reisen selbständig in Abstimmung mit den Praktikanten und kümmert sich um Kommunikation mit SEWA DE, Solange bereitet Reisebudgets mit Yéral vor. SEWA DE entscheidet über das Budget. Praktikanten liefern zusätzliche Dokumentation (Komplementär zu Yérals Doku)
    Sonderprojekte: Standardteil des Projekts werden von Yéral koordiniert, für neue Teile stellen Praktikanten Koordination zwischen MicroSow, sich selbst und Yéral sicher (Planungstreffen zwischen Praktikanten, MicroSow und Yéral)
    3-Monats-Planung: Yéral schreibt in Abstimmung mit Praktikanten monatliche Mail
  Entscheidung: Rahmenbedingungen für Prakitkanten werden verbessert
    SEWA mietet fortlaufend ein Haus für Praktikanten an, das den Praktikanten kostenfrei zur Verfügung gestellt wird
    Yéral kümmert sich darum, eine geeignete Unterkunft zu finden (ab Januar 2016)
    Langfristig sollte über Kauf eines eigenen Büros mit Unterkünften nachgedacht werden

## Slide 6: Praktikantenprogramm – Verbesserungsanstöße (2/2)
Burkinische Praktikanten
  Im Prinzip möchte SEWA auch Praktika für Burkinabé anbieten, allerdings sind arbeitsrechtliche und organisatorische Fragestellungen unklar
  Burkinische Praktikanten sollten das gleiche Aufgabenprofil wie deutsche Praktikanten übernehmen, mit klar definierten Aufgaben / Projekten
  Entscheidung: Jan W. wird mögliche Rahmenbedingungen mit Souley und Yéral erarbeiten und offene Fragestellungen beleuchten

## Slide 7: Aufgaben & Rollen (1/2)
Aufgabe / Rolle | Name
Vorstandsaufgaben: Mitgliederverwaltung/-betreuung | Nils
Vorstandsaufgaben: Ämterkontakt | Nils
Vorstandsaufgaben: Organisation von Meetings / Team | Philip
Vorstandsaufgaben: Mitarbeiterführung BF | Philip
Schatzmeister / Buchhaltung | Nils
Kassenprüfung | Peter
Angebotskalkulation + Vorschlag | Jan S
Spenderbericht | Barbara + Praktikanten
Reiseplanung BF | Nils + Barbara
Homepage / social media / adverts | Ben + Praktikanten
Wiki | Barbara / Philip
Reisenachbereitung / Bonuszahlung | Nils + Barbara
Praktikantenbetreuung | Philip
Info@solar-afrika.de | Jens

## Slide 8: Aufgaben & Rollen (2/2)
Aufgabe / Rolle | Name
Betterplace | Jens
IEW | Uwe
Fürstenried | Uwe
Spenderbetreuung | Alle (Jan S)
Bewerbung für Ausschreibungen (öffentliche Ausschreibungen) | Jan W.
Pflege PM | Nils
Recruiting Praktikanten | Philip (Jens, Barbara, Jan S/W, Martin)
Projektleitung Überschussenergie / Handylader | Jens
Projektleitung Windprojekt | Philip
Strategische Planung für Verein | Vorstand + Jan S.
Logistik und Material | Martin
Projektleitung Elektrifizierungsprojekte | Barbara
Kontakt Hochschulgruppen / Ingenieure ohne Grenzen | Thomas / Niccolo

## Slide 9: Verbesserungen der Elektrifizierungsprogramme
  Viele Systeme funktionieren nicht mehr – was tun?
  LEDs nicht auf lokalen Märkten verfügbar – Dörfer können Lampen nicht selbst wechseln
  Bei Personalwechsel an Schulen und Krankenstation geht Wissen über Solaranlage verloren
  Conventions bilden Überschussenergienutzung nicht ab
  Kommunikation zwischen Spender und Schulen kaum gegeben
  Praktikumsprojekt um konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten (Technische Partner, Reparatur fonds,...)
  Evaluieren: Verteilung / Vertrieb über lokale technischer Partner / Elektriker
  Nächste Installation mit LEDs durchführen
  Evaluation der LED-Anlagen in 1 Jahr
  Engagements werden laminiert und in Gebäude ausgehängt
  1x im Jahr werden alle Direktoren angerufen um Infos zu sammeln, Praktika:
    Integration PM
    fragebogen für Telefonate
  Yéral schlägt Neufasssung der Convention vor
  Testen, ob Video-Skype call während der Elektrifizierung angeboten werden kann
Probleme
Entscheidungen zu Lösungsansätzen

## Slide 10: Überschussenergie
Idee
  Nutzenerweiterung der Anlage, wenn die Batterie voll ist
  Handyladung erscheint sinnvoll (5W x 3h)
  zunächst beschränkt auf das Personal (Lehrer)
  evtl. in Zukunft ähnlich Naforé?
    d.h. ein Panel einsparen und entfernt der Schule eine Ladestation mit eingespartem Panel
Erfahrungen
  Foulla (école) 10/2014
  Rakaye (CSPS) 11/2014
  Issiri-Yaoghin (école) 12/2014
  Boron (école) 1/2015

## Slide 11: Überschussenergie - Entscheidungen
Praktikumsprojekte:
  Evaluation der Nutzung der Handylader und Weiterentwicklung des Nutzungsmodells:
    Nutzer – wer darf sein Handys / Batterien Laden?
    Art der Transaktion – Soll der Ladevorgang gratis sein?
    Verantwortlichkeit – wer kümmert sich um das System?
     Um Rahmenbedingungen und mögliche Optionen besser zu verstehen, sollen Praktikanten einige Tage in einem Dorf verbringen
  Verbesserung der technischen Umsetzung der Ladegeräte (Sicherungen, Stecker,...)
    Wo wird die Batterie gelagert, wo werden Stecker installiert?
    Wie kann die ordentliche Nutzung sichergestellt werden?

## Slide 12: Windenergie
Martins Präsentation hier einfügen

## Slide 13: Windenergie - Entscheidungen
Bisherige Projektergebnisse stellen Weiterführung des Projekts in Frage:
  Windenergie in Burkina Faso wenig attraktiv zur Stromgewinnung
    Insgesamt sehr niedrige Windgeschwindigkeiten
    Windprofil variiert stark im Jahresverlauf, Windspitzen treten zu unterschiedlichen Tageszeiten auf
  SEWA fehlt die technische Kompetenz zu Bau / Montage eigener Windanlagen
Entscheidung: Projekt wird vorerst eingestellt
  Es werden keine weiteren Windräder oder Messstationen in Burkina installiert
  Die Windmessungen in Pathiri werden fortgesetzt
  Die Projektergebnisse werden auf der Website zur Verfügung gestellt, damit Andere auf den Ergebnissen aufbauen können
  SEWA hält sich die Option offen, das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt in der Elfenbeinküste wieder aufzunehmen, sollte MicroSow dort als Partnerstruktur genutzt werden können

## Slide 14: Praktikum Thomas & Niccolo – mögliche Praktikumsprojekte
  Evaluation der Nutzung der Handylader und Weiterentwicklung des Nutzungsmodells
  Verbesserung der technischen Umsetzung der Ladegeräte (Sicherungen, Stecker,...)
  Evaluation von Lösungsansätzen zur Behebung/Vorbeugung von Pannen an den Solaranlagen
  Aufbau eines Systems, das es erlaubt alle Schulen/ Krankenstation einmal im Jahr zu kontaktieren um Informationen über Zustand der Anlage und Personalwechsel zu erhalten
  Definition und Verbesserung einer Standardspezifizierung von SEWA-Solaranlagen

## Slide 15: Praktikum Thomas & Niccolo - Organisation
  SEWA mietet Haus für Praktikanten an, Suche muss ab Dezember beginnen damit Haus echtzeitig bezugsfertig ist
  SEWA stellt Basismobiliar für Praktikantenhaus
  Praktikanten kaufen sich Mofas und verkaufen diese dann weiter – SEWA kann notfalls mit zinslosem Darlehen unterstützen
  Sicherheitsunterweisung hat stattgefunden (siehe schriftlicher Sicherheitshinweis)